Test Result

| Test ID | Module ID | Test Scenario | Expected Result | Result (Screen Capture) | Start Date | End Date |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MT-001 | MS-001 | ทดสอบการดึงข้อมูลจาก Sensor | ระบบต้องอ่านค่าอุณหภูมิได้ทุกๆ 5 วินาที |  |  |  |
| MT-002 | MS-002 | ทดสอบการแจ้งเตือน (Alarm Threshold) | เมื่ออุณหภูมิเกินค่าที่ยอมรับได้ ระบบต้องแจ้งเตือนตามเวลาที่ตั้งค่าไว้ |  |  |  |
| MT-003 | MS-002 | ทดสอบการแจ้งเตือน (Alarm Threshold) | เมื่ออุณหภูมิกลับมาเป็นปกติ ระบบต้องแจ้งเตือนตามเวลาที่ตั้งค่าไว้ |  |  |  |
| MT-004 | MS-003 | ทดสอบการส่งข้อมูล (Data transmission) | ข้อมูลอุณหภูมิที่วัดได้จะต้องถูกส่งและจัดเก็บอยู่ใน InfluxDB |  |  |  |
| MT-005 | MS-004 | ทดสอบความถูกต้องของข้อมูล (Integrity) | ข้อมูลที่แสดงบนหน้าจอ Dashboard ต้องตรงกับค่าที่บันทึกใน Database |  |  |  |
| MT-006 | MS-004 | ทดสอบการสร้าง report | ค่าอุณหภูมิที่ถูกบันทึกไว้จะถูกสร้างเป็น report ในรูปแบบของไฟล์ CSV |  |  |  |