## Sheet1
ITEM NO. | AREA | Room_number | Room_name | Temperature_Limit | Humidity_Low_Limit | Humidity_High_Limit | Pressure_Low_Limit | Pressure_High_Limit | Room_Pressure_Comparison
1 | 101-AHU05 | 10-1-030 | 10-1-030 | 25 | 35 | 65 | 25 | 35
2 | 101-AHU04 | 10-1-031 | 10-1-031 | 25 | 35 | 65 | 25 | 35
3 | 101-AHU04 | 10-1-032 | 10-1-032 | 25 | 35 | 65 | 25 | 35
4 | 101-AHU04 | 10-1-033 | 10-1-033 | 25 | 35 | 65 | 25 | 35
5 | 101-AHU04 | 10-1-034 | 10-1-034 | 25 | 35 | 65 | 25 | 35
6 | 101-AHU04 | 10-1-035 | 10-1-035 | 25 | 35 | 65 | 25 | 35
7 | 101-AHU04 | 10-1-036 | 10-1-036 | 25 | 35 | 65 | 25 | 35
8 | 101-AHU04 | 10-1-037 | 10-1-037 | 25 | 35 | 65 | 25 | 35
9 | 101-AHU04 | 10-1-039 | 10-1-039 | 25 | 35 | 65 | 25 | 35
10 | 101-AHU04 | 10-1-040 | 10-1-040 | 25 | 35 | 65 | 25 | 35
11 | 101-AHU04 | 10-1-041 | 10-1-041 | 25 | 35 | 65 | 25 | 35
12 | 101-AHU04 | 10-1-042 | 10-1-042 | 25 | 35 | 65 | 25 | 35
13 | 101-AHU17 | 10-1-043 | 10-1-043 | 25 | 35 | 65 | 25 | 35
14 | 101-AHU17 | 10-1-044 | 10-1-044 | 25 | 35 | 65 | 25 | 35
15 | 101-AHU17 | 10-1-045 | 10-1-045 | 25 | 35 | 65 | 25 | 35
16 | 101-AHU17 | 10-1-046 | 10-1-046 | 25 | 35 | 65 | 25 | 35
17 | 101-AHU17 | 10-1-047 | 10-1-047 | 25 | 35 | 65 | 25 | 35
18 | 101-AHU17 | 10-1-049 | 10-1-049 | 25 | 35 | 65 | 25 | 35
19 | 101-AHU17 | 10-1-050 | 10-1-050 | 25 | 35 | 65 | 25 | 35
20 | 101-AHU17 | 10-1-051 | 10-1-051 | 25 | 35 | 65 | 25 | 35
21 | 101-AHU18 | 10-1-052 | 10-1-052 | 25 | 35 | 65 | 25 | 35
22 | 101-AHU17 | 10-1-053 | 10-1-053 | 25 | 35 | 65 | 25 | 35
23 | 101-AHU17 | 10-1-054 | 10-1-054 | 25 | 35 | 65 | 25 | 35
24 | 101-AHU17 | 10-1-055 | 10-1-055 | 25 | 35 | 65 | 25 | 35
25 | 101-AHU17 | 10-1-056 | 10-1-056 | 25 | 35 | 65 | 25 | 35
26 | 101-AHU17 | 10-1-057 | 10-1-057 | 25 | 35 | 65 | 25 | 35
27 | 101-AHU17 | 10-1-058 | 10-1-058 | 25 | 35 | 65 | 25 | 35
28 | 101-AHU18 | 10-1-059 | 10-1-059 | 25 | 35 | 65 | 25 | 35
29 | 101-AHU17 | 10-1-060 | 10-1-060 | 25 | 35 | 65 | 25 | 35
30 | 101-AHU17 | 10-1-061 | 10-1-061 | 25 | 35 | 65 | 25 | 35
31 | 101-AHU17 | 10-1-062 | 10-1-062 | 25 | 35 | 65 | 25 | 35
32 | 101-AHU18 | 10-1-063 | 10-1-063 | 25 | 35 | 65 | 25 | 35
33 | 101-AHU18 | 10-1-064 | 10-1-064 | 25 | 35 | 65 | 25 | 35
34 | 101-AHU19 | 10-1-065 | 10-1-065 | 25 | 35 | 65 | 25 | 35
35 | 101-AHU20 | 10-1-067 | 10-1-067 | 25 | 35 | 65 | 25 | 35
36 | 101-AHU21 | 10-1-068 | 10-1-068 | 25 | 35 | 65 | 25 | 35
37 | 101-AHU16 | 10-1-069 | 10-1-069 | 25
38 | 101-AHU22 | 10-1-071 | 10-1-071 | 25
39 | 101-AHU23 | 10-1-077 | 10-1-077 | 25
40 | 101-AHU23 | 10-1-078 | 10-1-078 | 25
41 | 101-AHU23 | 10-1-079 | 10-1-079 | 25
42 | 101-AHU03 | 10-1-080 | 10-1-080 | 25
43 | 101-AHU03 | 10-1-082 | 10-1-082 | 25
44 | 101-AHU24 | 10-1-084 | 10-1-084 | 25
45 | 101-AHU24 | 10-1-085 | 10-1-085 | 25
46 | 101-AHU24 | 10-1-086 | 10-1-086 | 25
47 | 101-AHU15 | 10-1-090 | 10-1-090 | 25
48 | 101-AHU11 | 10-1-091 | 10-1-091 | 25 | 35 | 65 | 25 | 35
49 | 101-AHU12 | 10-1-092 | 10-1-092 | 25 | 35 | 65 | 25 | 35
50 | 101-AHU11 | 10-1-093 | 10-1-093 | 25 | 35 | 65 | 25 | 35
51 | 101-AHU11 | 10-1-094 | 10-1-094 | 25 | 35 | 65 | 25 | 35
52 | 101-AHU11 | 10-1-095 | 10-1-095 | 25 | 35 | 65 | 25 | 35
53 | 101-AHU01 | 10-1-096 | 10-1-096 | 25 | 35 | 65 | 25 | 35
54 | 101-AHU01 | 10-1-097 | 10-1-097 | 25 | 35 | 65 | 25 | 35
55 | 101-AHU01 | 10-1-098 | 10-1-098 | 25 | 35 | 65 | 25 | 35
56 | 101-AHU13 | 10-1-099 | 10-1-099 | 25 | 35 | 65 | 25 | 35
57 | 101-AHU13 | 10-1-100 | 10-1-100 | 25 | 35 | 65 | 25 | 35
58 | 101-AHU14 | 10-1-101 | 10-1-101 | 25 | 35 | 65 | 25 | 35
59 | 101-AHU10 | 10-1-102 | 10-1-102 | 25 | 35 | 65 | 25 | 35
60 | 101-AHU06 | 10-1-106 | 10-1-106 | 25 | 35 | 65 | 25 | 35
61 | 101-AHU08 | 10-1-107 | 10-1-107 | 25 | 35 | 65 | 25 | 35
62 | 101-AHU09 | 10-1-108 | 10-1-108 | 25 | 35 | 65 | 25 | 35
63 | 101-AHU06 | 10-1-109 | 10-1-109 | 25 | 35 | 65 | 25 | 35
64 | 101-AHU06 | 10-1-110 | 10-1-110 | 25 | 35 | 65 | 25 | 35
65 | 101-AHU06 | 10-1-112 | 10-1-112 | 25 | 35 | 65 | 25 | 35
66 | 101-AHU06 | 10-1-113 | 10-1-113 | 25 | 35 | 65 | 25 | 35
67 | 101-AHU06 | 10-1-114 | 10-1-114 | 25 | 35 | 65 | 25 | 35
68 | 101-AHU06 | 10-1-115 | 10-1-115 | 25 | 35 | 65 | 25 | 35
69 | 101-AHU06 | 10-1-116 | 10-1-116 | 25 | 35 | 65 | 25 | 35
70 | 101-AHU06 | 10-1-117 | 10-1-117 | 25 | 35 | 65 | 25 | 35
71 | 101-AHU05 | 10-1-119 | 10-1-119 | 25 | 35 | 65 | 25 | 35
72 | 101-AHU06 | 10-1-120 | 10-1-120 | 25 | 35 | 65 | 25 | 35
73 | 101-AHU07 | 10-1-121 | 10-1-121 | 25 | 35 | 65 | 25 | 35
74 | 101-AHU06 | 10-1-122 | 10-1-122 | 25 | 35 | 65 | 25 | 35
75 | 101-AHU07 | 10-1-123 | 10-1-123 | 25 | 35 | 65 | 25 | 35
76 | 101-AHU06 | 10-1-124 | 10-1-124 | 25 | 35 | 65 | 25 | 35
77 | 101-AHU06 | 10-1-125 | 10-1-125 | 25 | 35 | 65 | 25 | 35
78 | 101-AHU06 | 10-1-126 | 10-1-126 | 25 | 35 | 65 | 25 | 35
79 | 101-AHU04 | 10-1-128 | 10-1-128 | 25 | 35 | 65 | 25 | 35
80 | 101-AHU05 | 10-1-129 | 10-1-129 | 25 | 35 | 65 | 25 | 35
81 | 102-AHU02 | 10-2-020 | 10-2-020 | 25
82 | 102-AHU03 | 10-2-023 | 10-2-023 | 25 | 35 | 65
83 | 102-AHU02 | 10-2-030 | 10-2-030 | 25
84 | 102-AHU02 | 10-2-033 | 10-2-033 | 25
85 | 103-AHU28 | 10-3-032 | 10-3-032 | 25
86 | 103-AHU29 | 10-3-034 | 10-3-034 | 25
87 | 103-AHU04 | 10-3-040 | 10-3-040 | 25 | 35 | 65 | 25 | 35
88 | 103-AHU04 | 10-3-041 | 10-3-041 | 25 | 35 | 65 | 25 | 35
89 | 103-AHU05 | 10-3-042 | 10-3-042 | 25 | 35 | 65 | 25 | 35
90 | 103-AHU04 | 10-3-043 | 10-3-043 | 25 | 35 | 65 | 25 | 35
91 | 103-AHU04 | 10-3-044 | 10-3-044 | 25 | 35 | 65 | 25 | 35
92 | 103-AHU04 | 10-3-045 | 10-3-045 | 25 | 35 | 65 | 25 | 35
93 | 103-AHU04 | 10-3-046 | 10-3-046 | 25 | 35 | 65 | 25 | 35
94 | 103-AHU05 | 10-3-047 | 10-3-047 | 25 | 35 | 65 | 25 | 35
95 | 103-AHU04 | 10-3-048 | 10-3-048 | 25 | 35 | 65 | 25 | 35
96 | 103-AHU04 | 10-3-049 | 10-3-049 | 25 | 35 | 65 | 25 | 35
97 | 103-AHU04 | 10-3-050 | 10-3-050 | 25 | 35 | 65 | 25 | 35
98 | 103-AHU04 | 10-3-051 | 10-3-051 | 25 | 35 | 65 | 25 | 35
99 | 103-AHU04 | 10-3-052 | 10-3-052 | 25 | 35 | 65 | 25 | 35
100 | 103-AHU04 | 10-3-053 | 10-3-053 | 25 | 35 | 65 | 25 | 35
101 | 103-AHU04 | 10-3-054 | 10-3-054 | 25 | 35 | 65 | 25 | 35
102 | 103-AHU05 | 10-3-055 | 10-3-055 | 25 | 35 | 65 | 25 | 35
103 | 103-AHU07 | 10-3-056 | 10-3-056 | 25 | 35 | 65 | 25 | 35
104 | 103-AHU07 | 10-3-057 | 10-3-057 | 25 | 35 | 65 | 25 | 35
105 | 103-AHU06 | 10-3-058 | 10-3-058 | 25 | 35 | 65 | 25 | 35
106 | 103-AHU06 | 10-3-059 | 10-3-059 | 25 | 35 | 65 | 25 | 35
107 | 103-AHU31 | 10-3-060 | 10-3-060 | 25 | 35 | 65 | 25 | 35
108 | 103-AHU31 | 10-3-061 | 10-3-061 | 25 | 35 | 65 | 25 | 35
109 | 103-AHU31 | 10-3-062 | 10-3-062 | 25 | 35 | 65 | 25 | 35
110 | 103-AHU32 | 10-3-063 | 10-3-063 | 25 | 35 | 65 | 25 | 35
111 | 103-AHU32 | 10-3-064 | 10-3-064 | 25 | 35 | 65 | 25 | 35
112 | 103-AHU32 | 10-3-065 | 10-3-065 | 25 | 35 | 65 | 25 | 35
113 | 103-AHU33 | 10-3-066 | 10-3-066 | 25 | 35 | 65 | 25 | 35
114 | 103-AHU33 | 10-3-067 | 10-3-067 | 25 | 35 | 65 | 25 | 35
115 | 103-AHU10 | 10-3-068 | 10-3-068 | 25 | 35 | 65 | 25 | 35
116 | 103-AHU12 | 10-3-069 | 10-3-069 | 25 | 35 | 65 | 25 | 35
117 | 103-AHU12 | 10-3-070 | 10-3-070 | 25 | 35 | 65 | 25 | 35
118 | 103-AHU10 | 10-3-071 | 10-3-071 | 25 | 35 | 65 | 25 | 35
119 | 103-AHU10 | 10-3-072 | 10-3-072 | 25 | 35 | 65 | 25 | 35
120 | 103-AHU11 | 10-3-073 | 10-3-073 | 25 | 35 | 65 | 25 | 35
121 | 103-AHU10 | 10-3-074 | 10-3-074 | 25 | 35 | 65 | 25 | 35
122 | 103-AHU10 | 10-3-075 | 10-3-075 | 25 | 35 | 65 | 25 | 35
123 | 103-AHU19 | 10-3-076 | 10-3-076 | 25 | 35 | 65 | 25 | 35
124 | 103-AHU19 | 10-3-077 | 10-3-077 | 25 | 35 | 65 | 25 | 35
125 | 103-AHU19 | 10-3-078 | 10-3-078 | 25 | 35 | 65 | 25 | 35
126 | 103-AHU19 | 10-3-079 | 10-3-079 | 25 | 35 | 65 | 25 | 35
127 | 103-AHU19 | 10-3-080 | 10-3-080 | 25 | 35 | 65 | 25 | 35
128 | 103-AHU19 | 10-3-081 | 10-3-081 | 25 | 35 | 65 | 25 | 35
129 | 103-AHU17 | 10-3-082 | 10-3-082 | 25 | 35 | 65 | 25 | 35
130 | 103-AHU17 | 10-3-083 | 10-3-083 | 25 | 35 | 65 | 25 | 35
131 | 103-AHU18 | 10-3-084 | 10-3-084 | 25 | 35 | 65 | 25 | 35
132 | 103-AHU18 | 10-3-085 | 10-3-085 | 25 | 35 | 65 | 25 | 35
133 | 103-AHU18 | 10-3-086 | 10-3-086 | 25 | 35 | 65 | 25 | 35
134 | 103-AHU18 | 10-3-087 | 10-3-087 | 25 | 35 | 65 | 25 | 35
135 | 103-AHU18 | 10-3-088 | 10-3-088 | 25 | 35 | 65 | 25 | 35
136 | 103-AHU35 | 10-3-089 | 10-3-089 | 25 | 35 | 65 | 25 | 35
137 | 103-AHU35 | 10-3-090 | 10-3-090 | 25 | 35 | 65 | 25 | 35
138 | 103-AHU36 | 10-3-091 | 10-3-091 | 25 | 35 | 65 | 25 | 35
139 | 103-AHU36 | 10-3-092 | 10-3-092 | 25 | 35 | 65 | 25 | 35
140 | 103-AHU18 | 10-3-093 | 10-3-093 | 25 | 35 | 65 | 25 | 35
141 | 103-AHU13 | 10-3-094 | 10-3-094 | 25 | 35 | 65 | 25 | 35
142 | 103-AHU37 | 10-3-095 | 10-3-095 | 25 | 35 | 65 | 25 | 35
143 | 103-AHU37 | 10-3-096 | 10-3-096 | 25 | 35 | 65 | 25 | 35
144 | 103-AHU37 | 10-3-097 | 10-3-097 | 25 | 35 | 65 | 25 | 35
145 | 103-AHU18 | 10-3-098 | 10-3-098 | 25 | 35 | 65 | 25 | 35
146 | 103-AHU16 | 10-3-099 | 10-3-099 | 25 | 35 | 65 | 25 | 35
147 | 103-AHU12 | 10-3-100 | 10-3-100 | 25 | 35 | 65 | 25 | 35
148 | 103-AHU12 | 10-3-101 | 10-3-101 | 25 | 35 | 65 | 25 | 35
149 | 103-AHU16 | 10-3-102 | 10-3-102 | 25 | 35 | 65 | 25 | 35
150 | 103-AHU16 | 10-3-103 | 10-3-103 | 25 | 35 | 65 | 25 | 35
151 | 103-AHU13 | 10-3-104 | 10-3-104 | 25 | 35 | 65 | 25 | 35
152 | 103-AHU12 | 10-3-105 | 10-3-105 | 25 | 35 | 65 | 25 | 35
153 | 103-AHU13 | 10-3-106 | 10-3-106 | 25 | 35 | 65 | 25 | 35
154 | 103-AHU14 | 10-3-107 | 10-3-107 | 25 | 35 | 65 | 25 | 35
155 | 103-AHU16 | 10-3-108 | 10-3-108 | 25 | 35 | 65 | 25 | 35
156 | 103-AHU13 | 10-3-109 | 10-3-109 | 25 | 35 | 65 | 25 | 35
157 | 103-AHU34 | 10-3-110 | 10-3-110 | 25 | 35 | 65 | 25 | 35
158 | 103-AHU34 | 10-3-111 | 10-3-111 | 25 | 35 | 65 | 25 | 35
159 | 103-AHU15 | 10-3-112 | 10-3-112 | 25 | 35 | 65 | 25 | 35
160 | 103-AHU16 | 10-3-113 | 10-3-113 | 25 | 35 | 65 | 25 | 35
161 | 103-AHU07 | 10-3-114 | 10-3-114 | 25 | 35 | 65 | 25 | 35
162 | 103-AHU07 | 10-3-115 | 10-3-115 | 25 | 35 | 65 | 25 | 35
163 | 103-AHU07 | 10-3-116 | 10-3-116 | 25 | 35 | 65 | 25 | 35
164 | 103-AHU07 | 10-3-117 | 10-3-117 | 25 | 35 | 65 | 25 | 35
165 | 103-AHU07 | 10-3-118 | 10-3-118 | 25 | 35 | 65 | 25 | 35
166 | 103-AHU07 | 10-3-119 | 10-3-119 | 25 | 35 | 65 | 25 | 35
167 | 103-AHU30 | 10-3-120 | 10-3-120 | 25 | 35 | 65 | 25 | 35
168 | 103-AHU30 | 10-3-121 | 10-3-121 | 25 | 35 | 65 | 25 | 35
169 | 103-AHU09 | 10-3-122 | 10-3-122 | 25 | 35 | 65 | 25 | 35
170 | 103-AHU01 | 10-3-123 | 10-3-123 | 25 | 35 | 65 | 25 | 35
171 | 103-AHU01 | 10-3-124 | 10-3-124 | 25 | 35 | 65 | 25 | 35
172 | 103-AHU01 | 10-3-125 | 10-3-125 | 25 | 35 | 65 | 25 | 35
173 | 103-AHU08 | 10-3-126 | 10-3-126 | 25 | 35 | 65 | 25 | 35
174 | 103-AHU08 | 10-3-127 | 10-3-127 | 25 | 35 | 65 | 25 | 35
175 | 103-AHU20 | 10-3-128 | 10-3-128 | 25 | 35 | 65 | 25 | 35
176 | 103-AHU20 | 10-3-130 | 10-3-130 | 25 | 35 | 65 | 25 | 35
177 | 103-AHU20 | 10-3-131 | 10-3-131 | 25 | 35 | 65 | 25 | 35
178 | 103-AHU20 | 10-3-133 | 10-3-133 | 25 | 35 | 65 | 25 | 35
179 | 103-AHU21 | 10-3-134 | 10-3-134 | 25 | 35 | 65 | 25 | 35
180 | 103-AHU23 | 10-3-135 | 10-3-135 | 25 | 35 | 65 | 25 | 35
181 | 103-AHU23 | 10-3-136 | 10-3-136 | 25 | 35 | 65 | 25 | 35
182 | 103-AHU20 | 10-3-137 | 10-3-137 | 25 | 35 | 65 | 25 | 35
183 | 103-AHU20 | 10-3-138 | 10-3-138 | 25 | 35 | 65 | 25 | 35
184 | 103-AHU20 | 10-3-139 | 10-3-139 | 25 | 35 | 65 | 25 | 35
185 | 103-AHU21 | 10-3-140 | 10-3-140 | 25 | 35 | 65 | 25 | 35
186 | 103-AHU21 | 10-3-141 | 10-3-141 | 25 | 35 | 65 | 25 | 35
187 | 103-AHU21 | 10-3-142 | 10-3-142 | 25 | 35 | 65 | 25 | 35
188 | 103-AHU22 | 10-3-143 | 10-3-143 | 25 | 35 | 65 | 25 | 35
189 | 103-AHU22 | 10-3-144 | 10-3-144 | 25 | 35 | 65 | 25 | 35
190 | 103-AHU23 | 10-3-145 | 10-3-145 | 25 | 35 | 65 | 25 | 35
191 | 103-AHU24 | 10-3-146 | 10-3-146 | 25 | 35 | 65 | 25 | 35
192 | 103-AHU24 | 10-3-147 | 10-3-147 | 25 | 35 | 65 | 25 | 35
193 | 103-AHU24 | 10-3-148 | 10-3-148 | 25 | 35 | 65 | 25 | 35
194 | 103-AHU24 | 10-3-149 | 10-3-149 | 25 | 35 | 65 | 25 | 35
195 | 103-AHU24 | 10-3-150 | 10-3-150 | 25 | 35 | 65 | 25 | 35
196 | 103-AHU24 | 10-3-151 | 10-3-151 | 25 | 35 | 65 | 25 | 35
197 | 103-AHU24 | 10-3-152 | 10-3-152 | 25 | 35 | 65 | 25 | 35
198 | 103-AHU24 | 10-3-153 | 10-3-153 | 25 | 35 | 65 | 25 | 35
199 | 103-AHU24 | 10-3-154 | 10-3-154 | 25 | 35 | 65 | 25 | 35
200 | 103-AHU24 | 10-3-155 | 10-3-155 | 25 | 35 | 65 | 25 | 35
201 | 103-AHU21 | 10-3-156 | 10-3-156 | 25 | 35 | 65 | 25 | 35
202 | 103-AHU21 | 10-3-157 | 10-3-157 | 25 | 35 | 65 | 25 | 35
203 | 103-AHU24 | 10-3-158 | 10-3-158 | 25 | 35 | 65 | 25 | 35
204 | 103-AHU26 | 10-3-159 | 10-3-159 | 25 | 35 | 65 | 25 | 35
205 | 103-AHU25 | 10-3-160 | 10-3-160 | 25 | 35 | 65 | 25 | 35
206 | 103-AHU24 | 10-3-161 | 10-3-161 | 25 | 35 | 65 | 25 | 35
207 | 103-AHU24 | 10-3-162 | 10-3-162 | 25 | 35 | 65 | 25 | 35
208 | 103-AHU26 | 10-3-163 | 10-3-163 | 25 | 35 | 65 | 25 | 35
209 | 103-AHU26 | 10-3-164 | 10-3-164 | 25 | 35 | 65 | 25 | 35
210 | 103-AHU21 | 10-3-165 | 10-3-165 | 25 | 35 | 65 | 25 | 35
211 | 103-AHU21 | 10-3-166 | 10-3-166 | 25 | 35 | 65 | 25 | 35
212 | 103-AHU27 | 10-3-167 | 10-3-167 | 25 | 35 | 65 | 25 | 35
213 | 103-AHU26 | 10-3-168 | 10-3-168 | 25 | 35 | 65 | 25 | 35
214 | 103-AHU27 | 10-3-169 | 10-3-169 | 25 | 35 | 65 | 25 | 35
215 | 103-AHU27 | 10-3-170 | 10-3-170 | 25 | 35 | 65 | 25 | 35
216 | 103-AHU27 | 10-3-171 | 10-3-171 | 25 | 35 | 65 | 25 | 35
217 | 103-AHU27 | 10-3-172 | 10-3-172 | 25 | 35 | 65 | 25 | 35
218 | 103-AHU27 | 10-3-173 | 10-3-173 | 25 | 35 | 65 | 25 | 35
219 | 103-AHU27 | 10-3-174 | 10-3-174 | 25 | 35 | 65 | 25 | 35
220 | 103-AHU27 | 10-3-175 | 10-3-175 | 25 | 35 | 65 | 25 | 35
221 | 104-AHU01 | 10-4-15 | 10-4-15 | 25